KLASA: 406-02/20-01/07

URBROJ: 2125/11-02/01-20-04

Korenica, 20. veljače 2020. godine

PROJEKTNI ZADATAK

# za izradu

projektne dokumentacije (Glavni projekt) komunalno-servisne zone na k.č. br. 11602 i 12440, k.o. Korenica u Općini Plitvička Jezera

Korenica, veljača 2020. godine

- OPIS PROJEKTA

  - Polazišta

Danas je zbrinjavanje otpada i  stupanj  uspostave  cjelovitog  sustava  gospodarenja  otpadom  jedan od kriterija kojim se prosuđuje ne samo civilizacijska nego i gospodarstvena razvijenost nekog područja.

Hrvatska je donijela Zakon o  održivom  gospodarenju otpadom,  Pravilnik  o gospodarenju  otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine čija  su  osnovna načela: izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te smanjivanje njegovih opasnih svojstava, ponovna uporaba - recikliranje i/ili oporaba te načelo da je samo otpad koji se ne može racionalno iskoristiti namijenjen trajnom odlaganju na način prihvatljiv za okoliš.

Općina Plitvička Jezera obvezna je osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada te radi što kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada Planom gospodarenja otpada Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2017.-2022. (Izrađivač: Eko-Adria d.o.o., Pula, studeni 2017.) planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, na području Općine.

  - Plan gospodarenja otpadom Općine Plitvička jezera

    - Pregled postojećeg stanja

Pod reciklažom se podrazumijeva izdvajanje  korisnih  komponenti  iz  toka  miješanog  komunalnog otpada i to papira, metala, stakla, plastičnih materijala i organskog dijela otpada. Cilj razdvajanja po vrstama je njihovo ponovno  korištenje  za  istu  ili  drugu  namjenu.

Trenutni način odvojenog prikupljanja je nedostatan za kvalitetniji pomak u primarnoj reciklaži na području Općine Plitvička Jezera obzirom na količine i karakteristike komunalnog otpada. Stoga je nužno kvantitativno i kvalitativno proširenje postojećeg sustava primarne reciklaže, obzirom na  zadane ciljeve (Strategija gospodarenja otpadom).

Komunalni otpad s područja Općine Plitvička jezera odvozi se na neusklađeno odlagalište otpada „Vrpile“ koje se nalazi oko 1 km od naselja Korenice i kojim upravlja Komunalna tvrtka. Planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad.

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije komunalno-servisne zone u Općini Plitvička Jezera u Korenici u cilju ishođenja građevinskih dozvola pojedinih etapa određenih lokacijskom dozvolom i eventualne prijave građenja na sufinanciranje.

Projektna dokumentacija će sadržavati:

- Glavni projekt interne prometnice komunalno-servisne zone (Etapa 1)

- Glavni projekt reciklažnog dvorišta za komunalni otpad (Etapa 2)

- Troškovnik projektiranih radova interne prometnice komunalno-servisne zone (Etapa 1)

- Troškovnik projektiranih radova reciklažnog dvorišta za komunalni otpad (Etapa 2)

Svrha izrade navedene dokumentacije je ishođenje građevinskih dozvola navedenih etapa kao i dokumentacije koja će služiti za izradu natječajne dokumentacije za izvođenje radova i nabavu opreme.

Ponuditelj se obvezuje, po valjanoj punomoći, ishoditi građevinske dozvole predmetnih etapa u ime Investitora.

Postupak parcelacije izvršit će se parcelacijskim elaboratom u skladu s ishođenom lokacijskom dozvolom temeljem kojeg će se definirati smještaj građevina na parceli odnosno formiranje građevnih čestica pojedinih etapa koje su određene idejnim projektom.

Glavni projekti Etape 1 – Interna prometnica komunalno-servisne zone i Etape 2 - Reciklažno dvorište za komunalni otpad moraju uključiti sve potrebne dijelove sukladno Zakonu o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) kao i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br.118/19), te potrebnu prateću dokumentaciju (elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta: krajobrazni elaborat, elaborat tehničko-tehnološkog rješenja, elaborat zaštite na radu...). Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

- Arhitektonski projekt

- Građevinski projekt

- Elektrotehnički projekt

- Strojarski projekt

- Geodetski elaborat

Sastavni dio svih pojedinih projekata određenih struka (mapa glavnog projekta) je procjena troškova kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa, a sve sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br.118/19).

Troškovnikom projektiranih radova treba obuhvatiti sve radove i opremu do pune funkcionalnosti objekta. Detaljno  opisati stavke sa količinama tako da obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća,  sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste, troškove pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata, dovoz i montaža strojeva  i  opreme  te  demontaža  i  odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja radilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu,  odnosno troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran način, troškovi dovođenja gradilišta u  uredno stanje po završetku radova, troškove općih rizika, odgovornosti i obveza  proizašlih  iz  ugovora i sve ostale troškove potrebne za pravilno izvršenje pojedinog rada uvažavajući uvjete koji vladaju na terenu.

Projekti moraju biti u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u svrhu ishođenja dozvole za gradnju.

Reciklažna dvorišta, kao građevine, su namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju  posebnih kategorija otpada, iskoristivih komponenti komunalnog otpada kao i komponenti opasnog otpada koje se izdvoje na mjestu nastanka, tj. u kućanstvima i manjim gospodarskim subjektima. U reciklažnom dvorištu nije dozvoljeno odlaganje proizvodnog opasanog  otpada,  a  posebice  opasnog otpada iz raznih industrijskih i zanatskih aktivnosti.

Shodno namjeni građevine, predvidjeti potrebnu površinu prostora kao i potrebne infrastrukturne objekte, opremu i broj djelatnika te sve mjere zaštite okoliša.

Reciklažno dvorište po svojim standardima mora udovoljavati postavljenim uvjetima koji proizlaze iz Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) te mora biti  u  skladu  sa  Planom  gospodarenja  otpadom Općine Plitvička Jezera kao i svim relevantnim tehničkim standardima i normama.

Internu prometnicu komunalno-servisne zone projektirati na način da se istom osigura pristup pojedinim građevinama tj. etapama. Konstrukcija prometnice izvodi se u asfaltnom zastoru, predviđena je za promet malog intenziteta kategorizirana na teško opterećenje. Interni promet i organizacija prometno-manipulativnih površina mora biti uređena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Projektant je dužan projekte iz ovog projektnog zadatka projektirati u skladu s važećim: posebnim propisima, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, tehničkim propisima, pravilnicima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za  građevinu  te  pravilima struke.

Primijenjena rješenja trebaju odgovarati zahtjevima i propisima za ovakvu  vrstu  objekata,  a  u  skladu odredbi zakona, propisa donesenih temeljem zakona, hrvatskih normi  i  pravila  struke  i  drugih važećih propisa.

Projektom obuhvatiti priključak reciklažnog dvorišta na infrastrukturu (odvodnja otpadnih voda, električna energija, voda) te rasvjetu prostora reciklažnog dvorišta.

U projektu je potrebno prikazati instalacije do mjesta priključka na postojeću infrastrukturu (prema uvjetima komunalnih poduzeća i HEP-a).

Projektom definirati način i uvjete priključenja na infrastrukturu te dokazati ispunjenje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu definiranih važećom zakonskom regulativom.

- IZDVOJENE NAPOMENE PROJEKTANTU

  - Projekti trebaju sadržavati sve pisane i grafičke priloge prema važećem Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19).

  - Predmetna dokumentacija mora sadržavati i sve druge  tekstualne  i grafičke  priloge  potrebne  za ishođenje građevinske dozvole kao i sve  druge sadržaje koje projektant smatra važnim za uspješnu realizaciju Projekta do ishođenja uporabnih dozvola i Potvrde o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta.

  - U postupcima ishođenja posebnih uvjeta javnopravnih tijela, kao i u postupcima ishođenja potvrda na glavni projekt i ishođenja građevinskih dozvola, Projektant je dužan komunicirati s Upravnim tijelom, Ministarstvom te javnopravnim tijelima te osigurati sve potrebne podatke. Projektant će o svom trošku izvršiti eventualne dopune ili izmjene po zahtjevima nadležnih institucija

  - Projektant je dužan izraditi troškovnik i dokaznicu mjera za izvođenje svih potrebnih radova izgradnje predmetnih građevina te dati procjenu  troška  izvođenja  radova  s  jediničnim cijenama, pojedinačno za svaku stavku troškovnika.

  - Stavke troškovnika je potrebno detaljno opisati. Opis troškovničke stavke mora biti jasan, nedvojben i precizan, s predviđenim svim parametrima nužnim za izračun jedinične cijene. Potrebno je u općim uvjetima ili u tekstu stavke nedvosmisleno i jasno navesti što je sve obuhvaćeno cijenom stavke, navesti dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristika proizvoda, norme, navesti što je sve potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti (npr. ispitivanja, atesti...). Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove.

  - Troškovnik se mora izraditi u digitalnom formatu (excel). Cijeli troškovnik je potrebno prikazati u jednom dokumentu (objedinjeni troškovnik u kojem su sadržane  sve  mape  projekta). Ukupna rekapitulacija treba biti iskazana na posebnom listu po  vrstama  radova.  Dio troškovnika koji obuhvaća opis stavki, jediničnu mjeru i količinu treba formatirati kao zaštićeno polje. Otvorene za uređivanje trebaju biti i ćelije u koje će ponuditelji upisivati tip nekog proizvoda.

  - Projektant je dužan pri izradi troškovnika, za stavke pripremnih i zemljanih radova, postupati sukladno sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  (NN  69/16)  i  prema Zakon o rudarstvu (NN 56/13,14/14,  52/18,  115/18),  Zakonu  o  zaštiti  okoliša  (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

  - Projektant je dužan dati sve potrebne podatke za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.

  - Glavni projektant je dužan u glavnom projektu izvršiti koordinaciju svih instalacija te izraditi poprečni i tlocrtni prikaz svih instalacija (javna rasvjeta, telekomunikacije, elektroinstalacije, oborinska i fekalna kanalizacija, vodovod) te riješiti križanja s postojećim infrastrukturnim objektima i instalacijama, sa zaštitom istih tijekom građenja kao i konačnu zaštitu. Prikazati prolaz instalacija pored temelja stupova javne rasvjete. Instalacije moraju biti projektirane na način da budu tehnološka i funkcionalna cjelina i dio konačnog rješenja unutar okolne mreže.

  - Projektant je dužan prilikom formiranja cijene ponude razlučiti pojedinačne stavke (glavni projekt Etape 1, glavni projekt Etape 2, troškovnik radova Etape 1 i troškovnik radova Etape 2) u odnosu na cjelokupnu cijenu, a sve u svrhu dinamike plaćanja računa.

- NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKATA

Naručitelj će preko stručne službe nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku, na takvom stupnju razrade, da će se na temelju iste, prema važećem zakonu moći ishoditi sve potrebne  suglasnosti i dozvole.

Svaki nedostatak projekata u tom smislu, Projektant će otkloniti o svom trošku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Glavne projekte (za ishođenje građevinskih dozvola) kao elektronički zapis u svemu izraditi sukladno Pravilniku o obveznom  sadržaju  i  opremanju projekata građevina (118/19).

Projekti moraju bili uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm, a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio glavnog  projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP).

Konačnu verziju dokumentacije projektant se obvezuje dostaviti u elektroničkom obliku na nosaču podataka u 2 (dva) primjerka te u tiskanom obliku 2 (dva) primjerka za svaki zasebni dio projektne dokumentacije.

- TEHNIČKI UVJETI ZA IZRADU GLAVNIH PROJEKATA

  - Lokacija reciklažnog dvorišta i interne prometnice

Predmetna pristupna cesta i reciklažno dvorište predviđa se izgraditi na dijelovima k.č. br. 11602 i 12440, k.o. Korenica. Parcelacijskim elaboratom će se formirati građevne čestice pojedinih etapa koje su određene idejnim projektom. Približna površina reciklažnog dvorišta koje se planira je cca 3.000m2, dok je duljina ceste cca 150 m.

  - Sadržaj i opseg reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Površina za izgradnju reciklažnog dvorišta  mora  osigurati  smještaj  potrebne  opreme  za  prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada.

Preporuka Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti je predviđanje površine reciklažnog  dvorišta u rasponu od 1.600 do 2.000 m2, čime bi  se  osigurao  funkcionalan  rad  reciklažnog  dvorišta.

Pored navedenih  uvjeta  potrebno  je  kod  izbora  prostornog  razmještaja  zadovoljiti  i  uvjet  da  odabrana lokacija mora biti kolno dostupna i komunalno opremljena.

Reciklažno dvorište mora udovoljiti općim i posebnim tehničko-tehnološkim uvjetima rada kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak  gospodarenja otpadom  kako  je to određeno Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/17).

U reciklažnom dvorištu, osoba koja njime upravlja dužna je zaprimati vrste otpada  određene dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/17).

Za privremeno odlaganje izdvojenih otpadnih tvari treba  osigurati odgovarajuće  posude, koje s jedne strane omogućuju jednostrano odlaganje donesenog otpada, a s druge strane ekonomično i sigurno po okoliš odvoženje prikupljenih količina otpada.

Uvjeti za izgradnju reciklažnog dvorišta su nepropusna podna površina  otporna  na  djelovanje  otpada, kanalizacija sa separatorom - taložnikom, ograda, uredski prostor kontejnerskog tipa za zaposlenike sa sanitarnim čvorom i garderobnim prostorom.

Mora biti onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne  vode  i  more  te  onemogućeno  raznošenje  otpada   u   okolišu,   odnosno   da   je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš.

Neovlaštenim osobama mora biti onemogućen pristup otpadu.

Objekt za zaposlene može biti montažnog tipa sa svim potrebnim infrastrukturnim priključcima.

Uz plato reciklažnog dvorišta planira se izgradnja nadstrešnice za baliranje lakih komponentni otpada unutar koje je predviđen smještaj balirke s dozirnim transporterom i usipnim košem te privremeno skladištenje baliranog otpada. Balirati će se izdvojeno sakupljene komponente otpada u reciklažnom dvorištu (PET, MET, plastika, tekstil…). Nadstrešnica je s tri strane potpuno zatvorena, dok je s prednje dulje strane otvorena.

Sukladno Planu gospodarenja otpada Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2017.-2022. potrebno je osigurati „Kutak ponovne uporabe“ u sklopu reciklažnog dvorišta.

Sve problematične i tvari okarakterizirane kao opasan otpad trebaju biti unutar zatvorenog,  natkrivenog prostora s tankvanama odgovarajućeg kapaciteta.

Također potrebno je imati sredstvo za prikupljanje masnoća i neutralizaciju kiseline.

Zbog fizikalno - kemijskih svojstava izdvojenih komponenti glomaznog otpada i njihove zapaljivosti potrebno je izvesti sve propisane mjere protupožarne zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), a građevina mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Mjesto obavljanja tehnološkog procesa mora biti opremljeno rasvjetom.

Reciklažno dvorište mora biti opremljeno odgovarajućom vagom.

Reciklažno dvorište mora biti opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i  razlivenog  otpada  ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Reciklažno dvorište mora biti propisno označeno, a na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa moraju biti postavljene upute za rad.

Reciklažno dvorište mora imati zasađen i uređen zeleni pojas kako bi se  prostor vizualno izdvojio od ostalog terena.

Građevina mora biti označena sukladno Pravilniku.

Predvidjeti betonski plato za glomazni otpad na kojem bi bili smješteni tzv. rolo-kontejneri od cca 30 m3.

Neophodno je na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta osigurati minimalno 2 parkirna mjesta za parkiranje osobnih vozila. Isto tako potrebno je osigurati prostor za manipulaciju vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari.

  - Sadržaj i opseg interne prometnice

Internu prometnicu komunalno-servisne zone projektirati na način da se istom osigura pristup pojedinim građevinama tj. etapama. Konstrukcija prometnice izvodi se u asfaltnom zastoru, predviđena je za promet malog intenziteta kategorizirana na teško opterećenje.

Predmetnu internu prometnicu planirati minimalne širine 7 m (kolnika 5,5 m sa pješačkim nogostupom širine 1,5 m). Interni promet i organizacija prometno-manipulativnih površina mora biti uređena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Nogostupi trebaju biti nadvišeni u odnosu na kolnik prometnice. Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,2 m.

Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove iste smjestiti na način da ne ometa komunikaciju pješaka.

Oborinske vode sa interne prometnice propisanim padovima i slivničkim rešetkama skupiti i odvesti u odgovarajući sustav oborinske odvodnje.

Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i važeće norme za izgradnju prometnice i ostalih prometnih površina. Prometnu signalizaciju te sve prometne površine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu s čl.12. Zakona o normizaciji (NN 80/13).

- PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

- geodetska snimka i geodetski elaborati

- parcelacijski elaborat

- geomehanički istražni radovi ukoliko je isto potrebno